人工耳蜗的适应症

对于双耳重度或极重度聋患者，且不能受益于特大功率助听器，诊断病变位于耳蜗者，可以选择人工耳蜗植入。

1.小儿患者选择标准

双耳重度或极重度感音性聋（PTA 3Fs≥90dB）

年龄在18个月~9岁（美国FDA通过）

佩戴3~6个月合适助听器，听力康复训练后听力改善基本无效或微效

⑴5岁以下的患儿，不能建立有效的听觉交流能力

⑵5岁以上的患儿，开放式言语认知≤50%

⑶2kHz及以上频率的助听听阈在言语频谱范围之外

无手术禁忌症。

父母及家人对小儿改善听力具有强烈愿望

良好的家庭支持和家庭聆听环境

对人工耳蜗有正确认识和适当的期望值

针对小儿患者需要一套完整的听力语言康复教育计划

2.青少年患者选择（一般指9~20岁的语前聋患者）

语前聋患者指具有口语和语言学习经验之前发生耳聋

双耳重度或极重度感音性聋（PTA 3Fs≥80dB）

自幼有助听器佩戴史，听力或言语训练史

助听器无效或者或效果很差，在最好助听聆听环境下言语识别率测试得分≤40%

可利用口语/听交流或唇语交流

无手术禁忌症

有家庭和朋友的支持，本人强烈希望回到有声世界，并具有良好的心理素质

有良好的文化知识获得环境

如继续在聋哑学校学习，应有良好的聆听训练环境

对人工耳蜗有正确认识和适当期望值

3.成人患者选择   语后聋患者指已有语言和口语学习经验之后发生的耳聋

双耳重度或极重度感音性聋（PTA 3Fs≥80dB）

助听器无效或效果很差，最佳助听的聆听环境下，句子认知测试得分≤40%

无手术禁忌症

有家庭和朋友的支持

对人工耳蜗有正确认识和适当的期望值

有适当的心理素质和主观能动性

人工耳蜗禁忌症

人工耳蜗是通过电刺激听神经而使病人感知声音，主要适合耳蜗性耳聋，不适合蜗后性耳聋，听力损失的程度为重度和极重度。从理论上讲，病人必须具备一定数量功能正常的听神经才能适合人工耳蜗植入。目前还没有特异检查能准确、客观地了解听神经的数量、状态以及分布情况。

目前人工耳蜗植入手术的禁忌症，应该从以下几个方面考虑：

1.耳蜗及听神经因素

（1）耳蜗完全缺失和内听道的严重狭窄

（2）内听道的直径不足2mm是人工耳蜗植入的禁忌症

2.中耳感染因素 对于化脓性中耳炎病人，植入电极会把感染灶带入内耳，应先将中耳炎病灶彻底清除， 术后无感染6个月后才考虑行人工耳蜗植入

3.耳蜗骨折 耳蜗骨折很可能损伤耳蜗神经，导致人工耳蜗植入无效

4.精神病    电刺激可能会刺激大脑皮层，对精神病人有加重病症的可能